	[image: image1.png]AOKAAOM




	ООО «ЛОКАДОМ»

ИНН 7806541054 КПП 780601001 

ОГРН 1187847114839

195273, г. Санкт-Петербург, пр. Пискарёвский, 

дом 63, Лит. А, пом. 3-Н, офис 630

тел. (812) 603-40-83, Email: info@lokadom.ru, www.lokadom.ru 



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Объект: _____________________________________________________________________________

Регион объекта: ______________________________________________________________________

Заказчик: ____________________________________________________________________________

Контактное лицо: _______________________________________________, тел.: _________________
	1.
	Исходные данные:

	1.1
	Объём водоотведения максимальный суточный
	м3/сут
	 

	1.2
	Объём водоотведения максимальный часовой
	м3/час
	

	1.3
	Общее количество проживающих/ работающих людей *
	чел.
	 

	1.3.1
	Количество санитарно-технических приборов (расписать по типам)**
	шт.
	 

	
	- душ
	
	

	
	- унитаз со смывным бачком
	
	

	
	- писсуар
	
	

	
	- умывальник со смесителем
	
	

	
	- прочие 
	
	

	1.4
	Сменность работы (час/сут);  период проживания (сезонно - указать месяцы/ круглогодично и т.п.)
	час в сут/ сезон
	 

	1.5
	Наличие столовой, расход сточных вод от нее
	м3/сут/ м3/час
	

	1.6
	Наличие прачечной, расход сточных вод от нее
	м3/сут/ м3/час
	

	1.7
	Мин/ макс расчетная температура наружного воздуха
	оС
	

	1.8
	Тип размещения сооружений (подземное/ наземное/ в здании Заказчика/ реконструкция существующих)
	
	

	1.9
	Отметка подводящей трубы от уровня грунта 
	мм
	

	 

	2.
	Показатели поступающей воды по показателям (ПДК) 

(заполните форму ниже или приложите анализ):

	№ п/п
	Обозначение
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Значения

	2.1.
	В.В.
	Взвешенные вещества
	мг/л
	 

	2.2.
	ХПК
	Химическая потребность в кислороде
	мг/л
	 

	2.3.
	БПК5
	Биологическая потребность в кислороде
	мг/л
	 

	2.4.
	БПКполн
	Биологическая потребность в кислороде
	мг/л
	 

	2.5.
	Nобщ
	Общий азот
	мг/л
	 

	2.6.
	NH4→N 
	Аммонийный азот
	мг/л
	 

	2.7.
	NO3→N 
	Нитратный азот
	мг/л
	 

	2.8.
	PO4→P 
	Фосфор фосфатов
	мг/л
	 

	2.9.
	 
	Жиры и масла
	мг/л
	 

	2.10
	 pH
	
	
	 

	3.
	Требования к очистке стока по всем контролируемым показателям (ПДК)
(заполните форму ниже или укажите точку сброса:

	№ п/п
	Обозначение
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Значения

	3.1.
	В.В.
	Взвешенные вещества
	мг/л
	 

	3.2.
	ХПК
	Химическая потребность в кислороде
	мг/л
	 

	3.3.
	БПК5
	Биологическая потребность в кислороде
	мг/л
	 

	3.4.
	БПКполн
	Биологическая потребность в кислороде
	мг/л
	 

	3.5.
	Nобщ
	Общий азот
	мг/л
	 

	3.6.
	NH4→N 
	Аммонийный азот
	мг/л
	 

	3.7.
	NO3→N 
	Нитратный азот
	мг/л
	 

	3.8
	PO4→P 
	Фосфор фосфатов
	мг/л
	 

	3.9
	 
	Жиры и масла
	мг/л
	 

	3.10
	 
	Общие колиформы
	колон./    100 мл
	 

	 

	4.
	В сточных водах отсутствуют вещества, оказывающие отрицательное воздействие на биологическую очистку (если присутствуют нефтепродукты, фенолы, биоциды, тяжелые металлы и т.п.  – укажите состав и концентрацию).
	

	5. Требования к шкафу управления 

	
	(способ пуска, ЧП, АВР, диспетчеризация и т.п. уточнить)

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..
	


	6. Тип грунта 

	- грунт плотностью не более 2100 кг/м³ (супесь, суглинок) с возможностью разделки стенок котлована под углом 45º  и замещения грунта строительным песком
	

	- грунт плотностью свыше более 2100кг/м³ (глина) без возможности разделки стенок котлована под углом 45˚
	

	- нестабильный грунт с необходимостью применения специальных мер по укреплению стенок котлована
	


	7. Особые отметки, доп.сведения (сейсмичность, стеснённые условия монтажа, район Крайнего Севера, взрывопожароопасность и пр.)
	


* Данные пункты заполняются в случае, если нет данных по расходам.
[image: image1.png]