	
[image: image1]

	ООО «ЛОКАДОМ»

ИНН 7806541054 КПП 780601001 

ОГРН 1187847114839
195273, г. Санкт-Петербург, пр. Пискарёвский, 
дом 63, Лит. А, пом. 3-Н, офис 630

тел. (812) 603-40-83, Email: info@lokadom.ru, www.lokadom.ru



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА КАНАЛИЗАЦИОННО-НАСОСНОЙ СТАНЦИИ
	Заказчик
	

	Адрес объекта
	

	Контактное лицо
	

	Телефон / факс / e-mail
	


[image: image1] 

	1. Характер территории: предприятие, складской комплекс, поселок, дом и т.п.
	


	2. Предполагаемый размер насосной станции

	Диаметр (D), мм 
	

	Глубина корпуса (L), мм
	


	3. Параметры патрубков

	Подводящего трубопровода

	Глубина залегания подводящего трубопровода, А мм
	

	Проходной (внутренний) диаметр подводящего трубопровода DА, мм
	

	Направление подводящего трубопровода, в часах
	

	Количество подводящих трубопроводов, шт
	

	Материал подводящего трубопровода
	

	Предполагаемый тип соединения подводящего трубопровода с КНС (фланец, муфта, раструб и т.д.)
	

	Напорного трубопровода

	Глубина залегания напорного трубопровода В, мм
	

	Проходной (внутренний) диаметр напорного трубопровода DВ, мм
	

	Направление напорного трубопровода, в часах
	

	Количество напорных трубопроводов, шт.
	

	Материал напорного трубопровода
	


	4. Параметры для насосного оборудования

	Максимальный приток сточных вод, м.куб/час
	

	Расчетный напор на выходе из КНС, м
	

	Длина напорного трубопровода, м
	

	Разность геодезических высот начала и конца напорного трубопровода, м
	

	Количество насосов:
	рабочих
	

	
	резервных
	

	
	запасных на склад
	

	Вид стоков:

(напротив необходимого поставить галочку)

	хоз-быт
	

	
	дождевые
	

	
	производственные
	


	5. Тип грунта: глинистый, песчаный, скальный
	


	6. Дополнительная комплектация
	Материал/Марка
	Размер
	Кол-во
	+ / -

	1
	Ответный фланец (для вых. патрубка)
	
	
	
	

	2
	Задвижка шиберная (на вх. патрубка)
	
	
	
	

	3
	Измельчитель (дробилка)
	
	
	
	

	4
	Расходомер
	
	
	
	

	5
	Манометр  (датчик давления)
	
	
	
	

	6
	Газоанализатор
	
	
	
	

	7
	Вентилятор
	
	
	
	

	8
	Утепление (дополнительное)
	
	
	
	

	9
	Мешалка
	
	
	
	

	10
	Взмучиватель
	
	
	
	

	11
	Грузоподъемное устройство (тренога)
	
	
	
	

	12
	Шкаф управления
	
	
	
	

	13
	Вибровставка
	
	
	
	

	14
	Сильфонный компенсатор
	
	
	
	

	15
	Металлорукав
	
	
	
	

	16
	Колодец с задвижкой перед КНС
	
	
	
	

	17
	Колодец с арматурой после КНС
	
	
	
	

	18
	Павильон с талью
	
	
	
	


7. Система управления
	Пуск
	Прямой

(до 4кВт)
	Плавный 

(свыше 25Квт)
	Звезда/треугольник (от 4кВт)
	Частотный преобразователь

	
	
	
	
	

	Секция автоматического ввода резерва АВР + двойной ввод питания
	

	Исполнение щита управления
	Уличное
	

	
	В помещении
	

	Расстояние от КНС до щита управления, м
	

	Панель оператора 
	

	Аварийная сигнализация
	Сирена
	

	
	Маячок
	

	Диспетчеризация
	


	Особые требования:

	Способ доставки 
	

	Срок изготовления 
	


[image: image2.png]200

oD

' D+200




[image: image3.png]AOKAAOM



